針對一般人的放射線診療安全問答（三）

輻射防護管理室 杜慶燻

問題

我這個月已經照了8張腹部x光片，對身體有傷害嗎？

回答

x光檢查對病患十分重要，醫師在要求檢查時，已評估過其利大於弊才會要求病人做8次x光檢查。腹部的x光檢查時會照到紅骨髓及生殖腺，但由於兩者的劑量均很低，因此引起白血球疾病的可能性微乎其微。關於遺傳效應的擔憂，目前仍然沒有關於人的報告，所以不需擔心。

說明

- 由多數流行病調查及廣島、長崎的原子彈爆發倖存者調查結果顯示，放射線會引起白血病有意義的增加，但這些調查也同樣顯示劑量在50 ~ 200 mSv(含中子射線，因此改用有效劑量單位Sv)以下時，白血病並無有意義地增加。

- 表3-1顯示成人接受x光檢查時紅骨髓的劑量，由表3-1可知接受8張腹部x光檢查時，紅骨髓劑量約為11.2 mGy(1.4 mGyx8)，距引發白血病效應的低限值(50~200 mGy)尚有很大的距離，故沒有引起白血病的可能性。

- 表3-2顯示成人接受x光檢查時的生殖腺劑量。接受8張腹部x光檢查男性的生殖腺劑量約為4.56 mGy(0.57 mGyx8),而女性約為16.96 mGy(2.12 mGyx8)，兩者的劑量均很低。而且關於人的遺傳效應，到目前為止尚無關於人的報告，所以對於遺傳效應也不必擔心。

表3-1 成人接受x光檢查時的紅骨髓劑量 (mGy)

| 檢查部位 | 紅骨髓 | 有效劑量(mSv) |
| --- | --- | --- |
| 胸部 頭部 腹部 胸椎 腰椎 骨盤 | 0.04 0.2 0.4 0.7 1.4 0.2 | 0.04 0.1 1.2 1.0 2.1 1.1 |
| IVU 上消化道對比劑檢查 乳房檢查 | 1.9 8.2 ＜0.01 | 4.2 8.7 0.1 |

(資料來源：ICRP-62)
註：IVU=intravenous urography 靜脈注射泌尿系照相術

表3-1 成人接受x光檢查時的紅骨髓劑量 (mGy)

| 檢查部位 | 成年男性 | 成年女性 |
| --- | --- | --- |
| 胸部x光攝影 腹部x光攝影 胸椎x光攝影 腰椎x光攝影 上消化道對比劑檢查 下消化道對比劑檢查 IVP 骨盤攝影 骨髖節攝影 | ＊ 0.16 ＊ 0.07 0.004 0.58 0.49 0.57 3.68 | ＊ 2.12 0.006 4.06 0.45 7.87 6.36 1.48 0.78 |

＊無法探知的劑量　　　　　　(資料來源：ICRP-64)