針對一般人的放射線診療安全問答（七）

輻射防護管理室 杜慶燻

問題

早產兒在病房為了呼吸管理接受了多次胸部x光攝影，對將來是否會有不良效應？對隔壁床的新生兒是否也會有影響？

回答

新生兒的骨髓全部都是紅骨髓，故紅骨髓的劑量特別高。胸部攝影時放射師一定會把照射範圍縮小到只有在胸部的部位上，因此生殖腺的劑量也會降到1/2~1/3的程度。新生兒的胸部x光檢查時的劑量如表7-1，接受最大劑量的肺部也只在1 mGy以下，所以不會有影響。

使用移動式x光機攝影時，隔壁床的新生兒如距離照射範圍1公尺，接受到的散射劑量只有1μGy，且保育器也成為屏障，所以不用顧慮。

說明

由表7-1，新生兒接受胸部檢查時劑量比較高的部位是肺部、甲狀腺、紅骨髓。新生兒因放射線引起甲狀腺癌的敏感度比成人高3倍，但是依流行病調查的結果，小兒甲狀腺癌有意義增加的最少劑量為60 mGy，因此即使做了多次x光檢查而引起甲狀腺癌的可能性被認為是微乎其微。

肺部的劑量也在1 mGy以下，這也不會引起肺癌、肺炎、肺纖維化這類病症的發生。

關於新生兒或早產兒接受x光檢查而引起白血病的流行病調查中，並沒有新生兒的造血器官對放射線敏感度調查結果的數據，因此將新生兒對放射線的敏感度和胎兒的敏感度假定為相同時，其相對風險約高1.4/Gy程度。

另外流行病調查結果顯示，胎兒期接受放射線而引起小兒白血病的統計，有意義的增加劑量是10 mGy的程度。(引用R Doll, et al : Risk of child cancer from fetal irradiation. Brit J Radiol 70 : 130- 139, 1997)所以，新生兒的胸部檢查多做幾次，紅骨髓劑量也很難達到10 mGy。

表7-1 新生兒接受胸部x光攝影時各器官的劑量(μGy )＊

| 檢查部位 | 正面攝影 | 側面攝影 |
| --- | --- | --- |
|  | 身體＊＊ (13㎝×16㎝) | 底片＊＊ （20㎝×25㎝） | 身體＊＊ (13㎝×16㎝) | 底片＊＊ （20㎝×25㎝） |
| 睪丸 卵巢 甲狀腺 紅骨髓 肺 | 3.5 3 400 56 300 | 7 25 400 85 300 | 3 2.5 200 70 350 | 4 30 300 110 390 |

＊假定入射皮膚劑量為500μGy來計算
＊＊照射範圍縮小到符合胸部面積，及照射範圍符合底片面積。
(資料來源：草間朋子，放射線防護手冊，日本醫事報社第2版，東京，2004，依NCRP-68計算)

表7-2 新生兒(體重：2,000g)接受x光攝影時的劑量＊(μGy /攝影)

|  | 胸部攝影 | 腹部攝影 | 胸腹部攝影 | 胸部透視 | 腹部透視 | 胸腹部CT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮膚劑量 | 32 | 33 | 33 | 720/分 | 1030/分 | - |
| 吸收劑量 | 右肺 左肺 上結腸 橫結腸 下結腸 | 21 21 2 2 2 | 1 3 12 16 17 | 22 18 16 18 13 | 520/分 470/分 25/分 30/分 30/分 | 100/分 80/分 480/分 580/分 480/分 | 17 18 19 19 20 |

(資料來源：K ono, et al : Radiation protection Dosimetry 103 :155, 2003.)